扬州翰德羽翼航空科技有限公司无人机装调检修基地施工装修零星项目 询价公告

一、询价项目名称

项目名称：扬州翰德羽翼航空科技有限公司无人机装调检修基地施工装修零星项目

二、询价项目简要说明

1、我司拟采购扬州翰德羽翼航空科技有限公司无人机装调检修基地施工装修零星项目（具体品种详见《扬州翰德羽翼航空科技有限公司无人机装调检修基地施工装修零星报价卡》），项目预算约35万元。

2、根据《扬州翰德羽翼航空科技有限公司采购管理办法》规定，现组织本次无人机装调检修基地施工装修零星项目公开询价，请响应供应商遵照本文件有关规定参加该项目的竞标。

3、本次报价为单价报价，响应供应商根据《材料报价卡》各类品名报单价。响应供应商应在《材料报价卡》内推荐的品牌中选择一种品牌投标报价，若自行选定其他品牌的须为推荐品牌同等档次及以上品牌，进场前应提供主要材料重要技术指标的有效证明材料供甲方确认。《材料报价卡》中预估数量仅供参考，实际数量以供货清单为结算依据。

4、货物质量、技术要求及验收标准：按采购人要求、规格供货并应满足国家相关标准。所供货物必须能与采购人已有设备匹配维修使用，如不符合，请按采购人要求更换到位，且价格不变，否则采购人有权取消其中标资格。

5、响应供应商应保证提供的所有货物是全新、未使用过的原装合格正品，并且是非长期积压的库存商品。所有货物的设计、制造都应按先进的工艺技术进行，无材料设计或制造工艺上的缺陷，并完全符合询价文件和相应的现行国家标准及规范规定的质量、规格和性能的要求。

6、货物送至工地现场并负责卸货，并按不同规格、品种堆放整齐，随货相关资料（合格证、检测报告等）齐全。

7、货物由相关人员检测，检测不合格者一律退货，由此造成的一切损失将由中标供应商承担。中标后送货不得有假冒伪劣、以次充好、不符合质量要求的产品，一经发现立即取消其中标送货资格，并不得参加以后所有竞标。因产品质量问题发生的事故,一切后果由中标供应商负责。

8、询价文件的澄清和修改：任何要求对询价文件进行澄清的投标人，均应以书面形式与采购人联系，任何口头解释均不作为澄清答复。在投标截止期前的任何时候，采购人可通过补遗的方式对澄清要求进行答复，并将此答复以书面形式通知所有响应供应商。响应供应商对采购人提供的询价文件所作出的任何推论、解释，采购人概不负责。

三、项目需求

结合无人机装调、检修、飞行实训使用场景，依据无人机实训教室建设标准，对现有场地进行整体装修、功能分区、设施配套及环境改造，打造专业化、标准化无人机维修实训教室，具体施工图纸及工程量清单详见附件1、附件2，其中施工核心要求如下：

1、总体建设目标

本项目围绕无人机装调区、芯片区、试飞区、办公及会议区全流程使用需求，完成教室空间改造、局部拆除、功能区域划分、基础装修、水电及网络监控布设、门窗工程以及照明等工程，建成符合行业规范、满足日常教学、实训、检修作业的标准化无人机维修教室，整体布局科学、安全合规、实用耐用。

2、场地基础信息

场地性质：室内无人机维修实训教室

施工范围：室内整体墙面、地面、顶面、门窗、水电线路、网络及监控、照明、区域隔断等全部装修及配套工程。

3、功能分区规划

结合作业流程，将教室划分为装调区、芯片区、试飞区、办公会议区功能区域，各区域动线合理、互不干扰，分区清晰：

4、分项装修施工标准

（1）地面工程

整体地面采用防滑瓷砖，防水、耐磨、防静措施等，适配电子维修场景；

（2）墙面工程

墙面整体涂刷环保乳胶漆，主色调选用浅色系，明亮整洁、耐擦洗；

（3）顶面及照明工程

顶面及下挂梁做喷黑处理，平整美观；

整体采用高亮护眼 LED 平板吊灯，保证室内光线充足、照度均匀，无暗角，满足精细维修、元器件识别作业需求；

试飞区灯光亮度适中，不影响无人机视觉传感器正常工作。

（4）水路、电路等安装布设工程

电路布设

全室电路分路控制，工具区、实训工位、检测区、试飞区独立分组供电，配备总配电箱、漏电保护器、空气开关，符合用电安全规范；

所有电线穿管暗敷，线路规整，无裸露线材，强弱电线路分离，避免信号干扰无人机电子设备；

给排水

卫生间预留清洁用水点位，设置洗手池，满足日常清洁、手部清洗需求；

地面设置简易排水坡度，防止积水。

（5）环保要求

所有装修材料均采用环保达标产品，无异味、甲醛等有害物质超标，施工完成后满足室内环保使用标准。

（6）门窗

所有窗户安装纱窗以及窗帘。

（7）其他杂项

5、施工及验收要求

施工全过程严格遵守安全规范，文明施工，现场物料堆放整齐；

所有施工工艺、材料、尺寸符合国家室内装修、实训教室建设及弱电安全相关标准；

完工后整体整洁、功能完善，水电、照明全部正常使用；

整体工程及配套设施需适配无人机装调、检修、试飞全作业流程，满足日常实训、维修工作使用；

全部工程须在合同签订后至 2026 年 5月 25 日前完成施工、清理、自检，并配合招标人完成整体验收。

6、其他要求

投标人需结合现场实际场地尺寸、现有布局优化施工方案，保证布局合理、功能实用；

装修、线路、设施等质保期不少于 1 年，质保期内出现施工质量、安装故障，由乙方免费维修更换；

本项目为交钥匙工程，报价包含人工、主材、辅材、运输、安装、调试、垃圾清运、税费、质保、现场清洁等所有费用，招标人不再额外支付任何款项。

四、响应供应商报价文件应包含:

1、报价表（原件）

2、授权委托书（原件加盖投标人公章）

3、营业执照（复印件加盖投标人公章）

4、附件1：工程量清单（另附）

五、结算：

约定施工结束且验收合格后45 个工作日内结算。

六、报价要求：

报价具体事项：请投标人在规定时间内一次性报出，且不得更改的报价。

七、项目安全要求：

乙方在本次现场作业、服务全过程中，须严格遵守安全作业规范，自行落实安全防护措施；期间发生的一切安全事故、人员伤亡、财产损失及相关法律责任、经济赔偿，均由乙方自行承担，与甲方无关。

八、评标方式：最低评标价法（即满足本通知要求条件下，最低价中标）。

九、付款方式：完成全部合同约定内容并经考核后一次性付清。

十、开标有关信息

开标时间：2026年4月11日9:30

开标地点：扬州市生态科技新城文昌东路201号扬州软件园G座二层西南

联系人：王工

联系电话：1310185279

十一、文件制作份数和密封要求

响应文件一式两份，一正一副，上述材料未按要求提供的，作弃权处理。

注：《材料报价表》不得随意增减项，违反任何一项均以废标处理。

扬州翰德羽翼航空科技有限公司

2026年4月7日

- 投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

供应商名称 ：

日      期 ：

法人授权书

本授权书声明：________________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为采购人就                采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人签字：

联系电话（手机）：

单位名称：____________________________________

授权单位盖章：_________________________________

地址：

日期：

被授权人身份证复印件正反面：

报价表

投标人全称（加盖公章）：

项目名称：

| 名称 | 报价 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 扬州翰德羽翼航空科技有限公司无人机装调检修基地施工装修零星项目 | 大写： 小写： |  |
| 备注 |  |  |

日期：     年   月   日